## 电梯保养卡
升降平台保养流程 Laporan Cek Mesin Lift
序号 No. | 保养周期 Periode cek | 项目Proyek | 保养人 | 保养记录 | 日期
1 | 每14天星期 14 hari sekali | 油缸 tempat tong minyak
2 | 每天 setiap hari | 升降平台轨道，滑轮加油 pelumasan katrol
3 | 每天 setiap hari | 马达温度 suhu motorik
4 | 每天 setiap hari | 电动门轨道 jalur pintu listrik
5 | 每天 setiap hari | 配电柜电压检查，清洁 pemeriksaan tempat daya
6 | 每14天星期 14 hari sekali | 轨道链条加油 jalur pelumasan
7 | 每天 setiap hari | 液压油是否正常 cek apakah oli normal?
8 | 每14天星期 14 hari sekali | 钢缆加注油脂Pengisian minyak tali kawat
9 | 每星期 setiap minggu | 微动开关检查 periksa saklar
10 | 每星期 setiap minggu | 电线电缆清洁检查 cek kebersihan kawat dan kabel
11 | 每星期 setiap minggu | 防坠落点击测试 Uji klik anti-jatuh
12 | 每星期 setiap minggu | 轿厢接口是否偏离轨道 periksa apakah motorik lift sudah sesuai?
备注；升降平台伟特种安全设备，保养记录每月必须由厂区主管审核签字交给行政部门记录备案。Catatan: Platform pengangkat adalah peralatan keselamatan khusus, dan catatan pemeliharaan harus ditinjau dan ditandatangani oleh pengawas pabrik setiap bulan dan diserahkan ke departemen administrasi untuk pengarsipan catatan.

## 除湿机保养卡
除 湿 际 保 养 项 目 Menjaga Termostat Pendingin Besar
序号No. | 保养周期 Periode cek | 保养内容 Isi Pemeliharaan | 保养人 penjaga | 日期 tanggal | 备注 ket
1 | 每天 setiap hari | 检查过滤网是否堵塞 Periksa apakah filternya tersumbat
2 | 每天 setiap hari | 机台表面灰尘清理。Bersihkan debu pada permukaan mesin.
3 | 每天 setiap hari | 检查出风口是否堆放杂物，清理排风异物 Periksa apakah ada kotoran yang menumpuk di saluran keluar udara dan bersihkan benda asing apa pun
4 | 每天 setiap hari | 检查排水管，及时清理排水管道 Periksa pipa pembuangan dan bersihkan tepat waktu
5 | 每天 setiap hari | 检查电源线路 Periksa saluran listrik
6 | 每月 次 sebulan sekali | 活动部位加注黄油，轮滑油 Tambahkan pelumas dan minyak sepatu roda ke bagian yang bergerak
0
除 湿 际 保 养 项 目 Menjaga Termostat Pendingin Besar
序号No. | 保养周期 Periode cek | 保养内容 Is+C12:C13i Pemeliharaan | 保养人 penjaga | 日期 tanggal | 备注 ket
1 | 每天 setiap hari | 检查过滤网是否堵塞 Periksa apakah filternya tersumbat
2 | 每天 setiap hari | 机台表面灰尘清理。Bersihkan debu pada permukaan mesin.
3 | 每天 setiap hari | 检查出风口是否堆放杂物，清理排风异物 Periksa apakah ada kotoran yang menumpuk di saluran keluar udara dan bersihkan benda asing apa pun
4 | 每天 setiap hari | 检查排水管，及时清理排水管道 Periksa pipa pembuangan dan bersihkan tepat waktu
5 | 每天 setiap hari | 检查电源线路 Periksa saluran listrik
6 | 每月 次 sebulan sekali | 活动部位加注黄油，轮滑油 Tambahkan pelumas dan minyak sepatu roda ke bagian yang bergerak
单位主管签名 tanda tangan manager